Приложение № 3

к постановлению администрации

Лев –Толстовского муниципального

района   от               2012 г. №

АНКЕТА №

обследования  учреждения  (организации) по их доступности для маломобильных групп населения  (МГН)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Аулова В.И. с. Первомайское Лев-Толстовского района Липецкой области

полное юридическое наименование объекта

Почтовый адрес, телефон, факс, е-mаi1 399884, Россия, Липецкая область, Лев-Толстовский район, с. Первомайское, ул. Центральная, д. 12  aulovsh@mail.ru

Ведомственная принадлежность объекта муниципальное бюджетное учреждение

Вид деятельности*  образование

Форма собственности объекта	муниципальная

муниципальная, ведомственная, частная и т.д.

Размещение объекта отдельно стоящее здание 2 этажа, год постройки 1974, кирпичное, перекрытия железо-бетонные

отдельно стоящее здание______этажей    (встроенное; пристроенное;______этаж в здании); год постройки (капитального ремонта)_________

материал несущих конструкций

Объем предоставляемых услуг проектная наполняемость 200 человек, обучается 38 человек

количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость и др. *

(Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, сервисное обслуживание  культурно-досуговая деятельность, государственное (муниципальное) управление, организация временного проживания.

- ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |
|  | Высота площадки |  | норматив не установлен | 150 |  |
|  | Габариты площадки: ширина х глубина | К | не менее 220x220 см | 300х250 |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | К, О, С | наличие | наличие |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О, С | наличие | наличие |  |
|  | Навес | К, О, С | наличие | наличие |  |
|  | Лестница наружная |  |  |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | О, С, Г | наличие | наличие |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | С | 60 см |  |  |
|  | Контрастная окраска первой и последней ступеней | С | наличие |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • горизонтальные завершения поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием (закруглением) | О С О С | наличие 85-95 см не менее 30 см | наличие |  |
|  | Пандус наружный |  |  | нет | создание |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см |  |  |
|  | Уклон | К | И/1 - не более 1/12 |  |  |
|  | Высота одного подъема | К | не более 80 см |  |  |
|  | Разворотные площадки: • внизу • промежуточная с поворотом направления движения | К | не менее 150x150 см не менее 150x150 см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу, с нетравмирующим окончанием | К О К, О | 70 см 85-90 см не менее 30 см |  |  |
|  | Нескользкое покрытие | К, О | наличие |  |  |
|  | Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н) | К, О | наличие |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |
|  | Габариты тамбура: глубина х ширина | К | не менее 220x180 см | 300х300 |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А): • ширина проема в свету • высота порога наружного, внутреннего | К К | не менее 90 см не более 2,5 см | (Р) 90 25 |  |

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

- К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

- ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов | К | не менее 120 см | 120 |  |
|  | Разворотные площадки | К | не менее 150x150 см |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): • для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60 см) • для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | К,О, С, Г О, К | не менее 1 ед. на этаж не менее 1 ед. на этаж |  |  |
|  | Навесное оборудование в зоне движения, выступ | С | не более 10 см |  |  |
|  | Лестница №1 (в зоне оказания услуги) |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина) | С | 60 см | нет | создание |
|  | Контрастная окраска крайних ступеней | С | наличие | нет | создание |
|  | Поручни с двух сторон: на высоте горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | О, С О, С О, С | наличие 85-90 см не менее 30 см | нет | создание |
| Лестница № (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги) |
|  | Лифт пассажирский к зоне оказания услуги |  |  | нет | установка |
|  | Кабина: • габариты (глубина х ширина) • ширина дверного проема • поручни | К К О | не менее 140x110 см не менее 80 см наличие |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | С | наличие |  |  |
|  | Знак доступности | К, С | наличие |  | установка |
|  | Пандус внутренний к лестнице № |  |  | нет |  |
|  | Ширина марша | К | не менее 100 см |  |  |
|  | Уклон | К | И/1 - не более 1/12 |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | К | не менее 150x150 см |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: • поручни на высоте • горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием | К, О К О, К, С | наличие 70 см 85-90 см не менее 30 см |  |  |
|  | Пандус переносной | К | наличие | нет |  |
|  | Подъемник для инвалидов |  | наличие | нет |  |
|  | Вертикальный (В), наклонный (Н), мобильный (М) | К, О | наличие | нет |  |
|  | Эскалатор, траволатор | О | наличие | нет |  |

3. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида деятельности)

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Обслуживание через окно/прилавок № |  |  |  |  |
|  | Высота рабочей поверхности | К | 80-110 см |  |  |
|  | Габариты зоны обслуживания | К | не менее 90x150 см |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков |
|  | Обслуживание в кабинете № |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету | К, О | не менее 90 см |  |  |
|  | Габариты зоны сидения, глубина | О | не менее 120 см |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | К | не менее 150x150 см |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | К, О | 60-80 см |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |
|  | Обслуживание с перемещением по маршруту № |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | К, О | не менее 120 см |  |  |
|  | Высота оборудования (стеллаж, прилавок) | К | 80-110 см |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № |  |  |  |  |
|  | Ширина х глубина | К | не менее 160x180 см |  |  |
|  | Место для сидения | О | наличие |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | О | наличие |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |
|  | Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.) | К, О |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | К | не менее 2% |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для колясочника | К | не менее 120 см |  |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | Г | не менее 1 шт. |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

- К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения,

Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

4. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Санузел |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | К, О | наличие | нет | установка |
|  | Ширина дверного проема | К | не менее 90 см | 80 | замена |
|  | Тактильная направляющая полоса к кабине, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | С | 30 см | нет | установка |
|  | Раковина: • зона у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) • высота раковины • опорный поручень | К К О | не менее 130 85 см 75-85 см наличие | нет | реконструкция |
|  | Кабины: • количество кабин • ширина дверного проема • габариты (минимальные глубина ширина) • опорные поручни • зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | К, О К К К, О К О | не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 180x165 см наличие не менее 80x120 см наличие | нет | Замена, реконструкция, |
|  | Знак доступности кабины | К, О | наличие | нет | установка |
|  | Тактильная направляющая полоса к писсуару, ощущаемая ногой или тростью (для мужского туалета) | С | 30 см | нет | установка |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские - 2%, женские - 5% от общего числа кабин) |

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

- К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

5. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | С | наличие | нет |  |
|  | Надписи: • размещение на высоте • высота прописных букв • освещенность | К, С, Г С С | наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие | нет |  |
|  | Указатели, пиктограммы: размещение на высоте высота прописных букв освещенность | С К, С С С | наличие не более 200 см не менее 7,5 см наличие | нет |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги: • высота размещения • маркировка кабинетов приема со стороны ручки • на кнопках управления лифта • на поручнях лестниц • на кабинах санитарно-бытовых помещений | С С С С С С | наличие 60-110 см наличие наличие наличие наличие | нет |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) | Г | не менее одной шт. | нет |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | С, Г | не менее одной шт. | нет |  |
|  | Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В) | К | наличие | нет |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | С | наличие | нет |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м2 | С | наличие | нет |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной информации | Г, С | наличие | нет |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | К,О, С, Г | наличие | нет |  |

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

- К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

6. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА

| №№ помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Категория инвалидов, для которых установлен норматив | Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах | Фактическая величина, наличие | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Вход на территорию: | К | наличие | наличие |  |
|  | ширина прохода, калитки, проема в ограждении | К, О, С | не менее 90 см |  |  |
|  | Знак доступности учреждения |  |  | нет | установка |
|  | Автостоянка посетителей |  |  | нет |  |
|  | Расстояние до входа в здание | К, О | не более 50 м |  |  |
|  | Доля машино-мест для инвалидов | К, О | не менее 10% | 0 |  |
|  | Размер места со специальным знаком | К | 350x500см | нет |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: • ширина полосы движения: • указатели направления движения • декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию • места отдыха: через 200 м | К, О К, О, Г С О | не менее 180 см наличие наличие наличие | 180 Нет Нет Нет |  |
|  | Открытая лестница: • высота подъема ступеней • ширина проступи • поручни на высоте • рельефная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) • контрастная окраска первой и последней ступени | О,С О,С С С | не более 12см не менее 40см 85-90 см 80 см наличие наличие |  |  |
|  | Пандус: • высота подъема • уклон | К, О К К, О | НД-не более 1:10 0,8 м НД - не более 1/12 | нет |  |
|  | Поручни с двух сторон: • на высоте • на высоте | К О | 70 см 85-95см |  |  |

Примечания:

Принятые сокращения категорий инвалидов

- К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

- Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

- При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

- К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетируемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

на входной группе – строительство наружного пандуса, установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверху и внизу

на путях передвижения - Лестница №1 (в зоне оказания услуги), установка рельефной (тактильной) полосы перед маршем вверху и внизу, поручни с двух сторон, лифт пассажирский к зоне оказания услуги.

в зоне оказания услуги - _________________________________________________________________________________________________

в санитарных помещениях – реконструкция кабин, дверных проемов, раковин

на территории объекта - __________________________________________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы

по обследованию объекта

(должность)				(подпись)				(Ф.И.О.)

«___________»__________________________ 201___ г.

Руководитель объекта	 директор школы						Белевич В.В.

(должность)				(подпись)				(Ф.И.О.)

«__________»__________________________201___ г.

Приложение

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

по доступности для инвалидов общественных зданий и сооружений

| Наименование элементов здания и территории (помещений, зон, приспособлений, оборудования) | Номер пункта и тип нормативного документа | Установленный норматив доступности | Категории инвалидов, для которых необходимо соблюдение норматива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ 1.1. Входная группа |
| Крыльцо (входная площадка) |
| Габариты площадки • ширина • глубина | Табл. 4.1 п. 2.7 СП 35-101 | не менее 2,2 м 2,2 м | колясочники |
| Ограждение (при высоте площадки от уровня земли более 45 см | п.3.32СНиП35-01 | наличие | колясочники, опорники, слепые |
| Нескользкое покрытие | п. 3.14 СНиП 35-01 | наличие | для всех категорий |
| Навес для защиты крыльца, входной площадки от осадков | п. 3.14 СНиП 35-01 | наличие | для всех категорий |
| Лестничный марш к входной площадке: • ширина марша • высота ступени • ширина проступи • единообразная геометрия (форма, профиль) всех ступеней • ровная горизонтальная поверхность • контрастная окраска верхней и нижней ступеней | п. 3.27 СНиП 35-01 п. 3.28 СНиП 35-01 п. 3.28 СНиП 35-01 п. 3.27 СНиП 35-01 п. 3.28 СНиП 35-01 п. 3.21 СНиП 35-01 | не менее 1,35 м не более 15см не менее 30см наличие наличие наличие | опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые слепые |
| Рельефная (тактильная) полоса перед лестницей (ширина) | п. 3.21 СНиП 35-01 | 60 см | слепые |
| Поручни с двух сторон: • высота поручня от поверхности передвижения • горизонтальные завершения поручня | п.3.32 СНиП 35-01 | наличие 85-95 см 30 см | опорники, слепые опорники, слепые опорники, слепые |
| Поручень вдоль стены, просвет между поручнем и стеной | п. 6.6 СП 35-101 | 5 см и более | опорники, слепые |
| Пандус к входной площадке | п.3.4СНиП35-01 | при высоте площадки более 4 см от уровня земли | колясочники, опорники |
| Ширина марша (сплошная поверхность) | п. 3.29 СНиП 35-01 | 100 см и более | колясочники |
| Уклон марша (высота/длина или градусы) | п.3.29 п. 4.20 рис. 2.22 СП 35-101 | отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1/12, уклон не более 5° | колясочники, опорники |
| Покрытие марша | п. 3.14 СНиП 35-01 | не скользкое | для всех категорий |
| Бортик с открытой стороны марша | п. 3.31 СНиП 35-01 | 5 см и более | колясочники, опорники |
| Разворотная площадка перед пандусом | п. 3.29 СНиП 35-01 | не менее 1,5x1,5 м | колясочники |
| Промежуточная площадка при высоте крыльца более 0,8 м: поворотная, прямая (глубина х ширина) | п.п. 3.19, 3.29 СНиП 35-01 | не менее 1,5x1,5 м 1,5x1,0 м | колясочники |
| Поручни пандуса двухсторонние: • высота от поверхности марша • высота от поверхности марша • горизонтальные завершения поручня с не травмирующим окончанием | п.3.32СНиП35-01 | 70 см 80-95 см 30 см | колясочники, опорники колясочники, опорники |
| Домофон, рельефные цифры • задержка времени действия сигнала домофона на открывание | п. 4.11 СНиП 35-01 п. 7.7 СП 35-101 По просьбе МГО ВОИ | наличие не менее 15 сек | слепые, колясочники, опорники |
| Табличка с номером подъезда и квартир над входной дверью (размер контрастных цифр) • ширина входного проема • форма ручки двери - П-образная, дугообразная • доводчик, усилие (из паспорта) • задержка автоматического закрывания двери | п. 7.10 СП 35-101 п. 3.23 СНиП 35-01 п. 6.18 СП 35-101 п. 6.18 СП 35-101 п. 6.18 СП 35-101 п. 3.26 СНиП 35-01 | не менее 7,5 см не менее 90 см в свету наличие не более 2,5 КгС 5 сек и более | слепые, глухие для всех категорий колясочники, опорники, слепые колясочники, опорники колясочники, опорники |
|  | 1.2. Тамбур |  |  |
| Внутренние размеры тамбура: • глубина • ширина • высота порогов | п. 3.15 СНиП 35-01 п. 3.15 СНиП 35-01 п. 3.23 СНиП 35-01 | не менее 1,8 м 2,2 м 2,5 см | колясочники |
| Платформа подъемная для инвалидов (при наличии лестницы и отсутствии пандуса) вертикальная или наклонная | п. 3.34, 3.39 СНиП 35-01 | наличие | колясочники, опорники |
|  | 1.3. Пути движения |  |
| Лифт • глубина х ширина кабины • ширина дверного проема • задержка времени автоматического закрывания дверей • звуковое оповещение о номерах этажей в кабине(или речевой информатор) • тактильные (рельефные) указатели на панели управления лифтом | п. 3.35 СНиП 35-01 п. 2.26 ч. 2 СП 35-101 ГОСТ Р 51631-2000 п. 4.11 СП 35-101 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 | не менее 1,4 х 1,1м не менее 0,9м более 15 сек наличие | колясочники колясочники, опорники слепые слепые |
| Лифтовая площадка • габариты • световая информация о движении лифта • звуковая информация о движении лифта • номер этажа напротив лифта • тактильный (рельефный) указатель номера этажа на кнопке вызова | п. 2.26 ч. 2 СП 35-101 п. 3.37 СНиП 35-01 п. 3.37 СНиП 35-01 п. 3.37 СНиП 35-01 п. 5.16 ГОСТ Р 51631-2000 | не менее 1,5x1,5 м наличие наличие 7,5 см наличие наличие | колясочники глухие слепые слепые слепые |
| Внутренние лестницы Тактильный номер этажа на поручне п. 3.33 СНиП 35-01 наличие слепые 2. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА 2.1. Пешеходные пути движения Ширина путей движения • основных п. 3.3 СНиП 35-01 п. 4.13.11 МГСН 1.02-02 не менее 150 см колясочники, опорники, слепые • второстепенных П.3.17СЗБ-103 п. 4.13.11 МГСН 1.02-02 не менее 120 см колясочники, опорники, слепые • площадка на пересечении путей движения колясочники • покрытие ровное, без применения насыпных крупноструктурных материалов п.3.7СНиП35-01 наличие колясочники, опорники • при наличии швов толщина п. 3.7 СНиП 35-01 не более 1,5 см колясочники, опорники Съезд с тротуара на проезжую часть • уклон (градус) п. 3.3 СНиП 35-01 не более 6° колясочники, опорники • ширина п. 3.3 СНиП 35-01 не менее 1м колясочники, опорники • высота бортового камня п.3.4СНиП35-01 не более 4 см колясочники Открытая лестница на перепадах рельефа • глубина проступи п. 3.9 СНиП 35-01 не менее 40 см опорники, слепые • высота подъема ступеней п. 3.9 СНиП 35-01 не более 12 см опорники, слепые • горизонтальность проступи п. 3.9 СНиП 35-01 наличие опорники, слепые • единообразная геометрия всех ступеней п. 3.9 СНиП 35-01 наличие опорники, слепые • поручни на высоте от поверхности передвижения п. 3.14 СНиП 35-01 90 см колясочники, опорники, слепые, глухие Пандус на перепадах рельефа • уклон (градус) п. 3.29 СНиП 35-01 не более 6° колясочники • ширина п. 3.29 СНиП 35-01 не менее 1м колясочники, опорники • поручни на высоте от поверхности передвижения п.3.32СНиП35-01 0,7 м колясочники. 0,9 м опорники Площадка автостоянки Количество мест парковки для автомашин инвалидов п.3.12СНиП35-01 не менее 1 колясочники Габариты места парковки п.3.12СНиП35-01 не менее 3,5x5,0 м колясочники Спецзнак или спецразметка на площадке п.3.12СНиП35-01 наличие колясочники Удаленность от объекта п.3.12СНиП35-01 не более 100 м колясочники |

Приложение № 4

к постановлению администрации

Лев –Толстовского муниципального

района   от               2012 г. №

ПАСПОРТ №

доступности учреждения (организации)  для  маломобильных категорий граждан (МКГ)

1. МБОУ СОШ им. Героя Советского Союза Аулова В.И. с. Первомайское Лев-Толстовского муниципального района Липецкой области

(полное юридическое наименование объекта почтовый адрес, телефон, факс, e-mail)

2.Ведомственная принадлежность объекта  муниципальное бюджетное учреждение

3.Вид деятельности образование

4.Характеристика объекта отдельно стоящее здание 2 этажа, год постройки 1974, кирпичное, перекрытия железо-бетонные

отдельно стоящее здание       этажей, (встроенное, пристроенное,      этаж в здании), год постройки (капитального ремонта)

5.Объем предоставляемых услуг	проектная наполняемость 200 человек, обучается 38 человек

количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.

6.Доступность услуги для категорий МКГ:

- вариант А» - полная доступность всех мест обслуживания;

- вариант «Б» - локальная доступность входной группы, специально выделенного места обслуживания и пути движения к нему;

- вариант «В» - обслуживание на дому сотрудниками без дополнительной платы;

- вариант « - » - не обслуживаются

| Категории инвалидов |
| --- |
| на кресле-коляске (К) | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражениями слуха (Г) |
| - | - | - | - |

7.Доступность элементов общественного здания для различных категорий МГН

(Таблицу заполнять на каждый элемент парка. Доступные элементы отметить знаком «х»)

| Наименование элементов территории бульвара, сквера | Фактическая доступность для инвалидов |
| --- | --- |
|  | на кресле-коляске (К) | с поражением опорно-двигательного аппарата (О) | с поражением зрения (С) | с поражениями слуха (Г) |
| Входная группа |  |  |  |  |
| Пути движения |  |  |  |  |
| Зона обслуживания |  |  |  |  |
| Санитарно-бытовые помещения |  |  |  |  |
| Средства информации и телекоммуникации |  |  |  |  |
| Территория объекта |  |  |  |  |

8. Заключение о доступности общественного здания для инвалидов

«Нужное отметить знаком «х»

| Степень доступности общественного здания | Категории МГН |
| --- | --- |
|  | К | О | С | Г |
| Объект полностью доступен |  |  |  |  |
| Объект частично доступен, требуется частичная адаптация |  |  |  |  |
| Объект не доступен, требуется адаптация | х | х | х | х |

Паспорт составлен на основании анкеты обследования № ____ от «_____»______________201__г.

Руководитель объекта _____________________________	Белевич В.В.

(подпись)				(Ф.И.О.)

М.П.

Дата составления паспорта «_______» _____________ 2012 г.